ANEXO I - B

MINUTA DE PROPOSTA COMERCIAL

##### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020

OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de equipamentos hospitalares e materiais diversos, para montagem de Hospital de Campanha no município de Ponte Nova, para atendimento dos municípios consorciados no tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus (COVID-19) e os leitos de retaguarda nos Hospitais de Alvinópolis e Rio Casca, conforme deliberação da Assembleia de Prefeitos

Razão social:

CNPJ:

Endereço completo:

e-mail:							Telefone/Fax:

| ITEM | N° CATMAT | DESCRIÇÃO DETALHADA | UNIDADE | QTDE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 434825 | Aparelho pressão arterial, tipo aneroide, modelo manômetro em formato de relógio, material base corpo em duralumínio, graduação mostrador 0 a 300 MM/HG, TAMANHO ADULTO, características adicionais escala bem visível, componentes braçadeira nylon, fecho velcro, manguito e pera de látex, outros componentes válvula com rosca, sistema de proteção antiqueda. Deve apresentar Registro no Ministério da Saúde, Certificado do INMETRO, Garantia contra defeitos de Fabricação. Braçadeira, material nylon, tamanho ADULTO NORMAL, aplicação aparelho pressão, características adicionais completo, c/ manguito de borracha e pera. Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, uso: p, fixação em superfícies, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em metal, tamanho: adulto | UNID | 72 |  |  |
| 2 | 460817 | Armário aço, acabamento superficial: pintura epóxi, cor: cinza, quantidade portas: 2 un, quantidade prateleiras: 4 un, altura: 1,98 m, largura: 0,40 m, profundidade: 0,40 m, material: chapa de aço, aplicação: uso geral. Chapa 26 0,45mm, Reforço nas portas, capacidade mínima de 20kg por prateleira. Pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem. Montagem por conta do contratado. | UNID. | 03 |  |  |
| 3 | 456412 | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 1,5 l, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 60 cmh2o, tamanhos: adulto | UNID. | 12 |  |  |
| 4 | 456413 | Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 500 ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh20, tamanhos: infantil | UNID. | 03 |  |  |
| 5 | 419111 | Balde, material: polietileno, material alça: metal, capacidade: 20 l, características adicionais: graduado e com bico, formato: rotomoldado | UNID. | 25 |  |  |
| 6 | 404339 | CADEIRA DE BANHO Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: fixa, material estrutura: aço inoxidável, acabamento estrutura: esmaltado, tipo uso: banho, tamanho: adulto, tipo encosto: encosto fixo, acabamento do encosto e assento: plástico resistente, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: traseiro maciço, apoio pés: apoio pés fixo, capacidade máxima: até 250 kg, características adicionais: encaixe para vaso sanitário | UNID. | 16 |  |  |
| 7 | 467578 | Cama hospitalar, material: tubular aço carbono, tipo: manivelas, rodas: rodízios c, freios, capacidade de carga: até 300 kg, componentes: cabeçeira e peseira removíveis plástico, componentes 01: altura regulável, características adicionais: posições trendelemburg, reverso e cadeira, características adicionais 01: grades escamoteáveis, dimensão: cerca de 2,00 x 0,90 m | UNID. | 89 |  |  |
| 8 | 433496 | Cardioversor, modo automático e manual, recursos integrados: monitor c, ecg, spo2, mp transcutâneo, tipo onda: bifásica, memória: grava eventos, alimentação: bateria recarregável, componente: pás externas e adesivas, componente i: cabos 3 a 5 e 10 vias, componentes adicionais: c, 12 derivações simultâneas, tipo módulo: portátil, tipo uso: uso adulto e pediátrico Especificações Técnicas Mínimas Capacidade para desfibrilação interna e externa, adulto e pediátrico; Display alfa numérico de cristal líquido; Indicação visual de funcionamento na bateria e recarga;Modos de operação mínimos: não sincronizado, sincronizado, monitoração ECG.Auto teste interno com indicação de erro para fins de assistência técnica;Memória de eventos.Desfibrilador/Cardioversor: Forma de onda de desfibrilação: exponencial truncada bifásica ou retilinea bifásica.Níveis de energia selecionáveis de 5 até 360 J para descarga externa e energia selecionada de 5 a 50 J interno; Indicação da energia efetivamente liberada (entregue ao paciente) no display; Descarga através de capacitor com tempo máximo de recarga de 7s ( nível máximo de energia com bateria completamente carregada); Descarga de segurança através de resistência de carga interna: quando o choque não é disparado em 60 s após a carga; imediatamente quando a energia selecionada for reduzida durante ou após a recarga; em qualquer ocorrência de mau funcionamento; Possibilidade auto-teste automático, com indicação de serviço quando um erro é detectado. Acionamento de carga, disparo e registro pelas pás com botões independentes para cada função; Sincronização com sinal de ECG de qualquer polaridade captado pelas pás desfibrilatórias permanentes. | UNID. | 05 |  |  |
| 9 | 410761 | CARRO DE EMERGÊNCIA Carro de emergência hospitalar, estrutura: chapas de aço inoxidável, gavetas: 04 gavetas, sendo a 1ª com divisão, suporte: suporte para monitor, base giratória, rodízios: com rodízios, características adicionais 01: suporte soro e cilindro de o2, acessórios: tábua de massagem cardíaca, acessórios 01: extensão elétrica, mínimo 5 metros e até 7 plugs, acessórios 02: trava de gavetas com lacre | UNID. | 04 |  |  |
| 10 | 457566 | CATETER NASAL PARA OXIGÊNIOTERAPIA Conjunto drenagem, aplicação: naso biliar, componente: cateter polímero ponta pigtail, dimensões: cerca de 10 fr x 300 cm, componente 1: fio guia revestido ptfe, adicionais: extensor, conector e tubo nasal, esterilidade: estéril, uso único Cânula (Cateter) Nasal de Oxigênio Tipo Óculos Confeccionado em PVC. • Embaldados individualmente • Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (esterilizado por óxido de Etileno). | UNID. | 400 |  |  |
| 11 | 376959 | Cilindro gás, material: aço carbono sem costura, tipo gás: oxigênio, volume: 10 m3, pressão teste: 185 kgf,cm2, características adicionais: válvula segurança, disco de ruptura | UNID. | 26 |  |  |
| 12 | 390923 | COLCHÃO HOSPITALAR Colchão - uso hospitalar, material: espuma 100% poliuretano, densidade: d-33, comprimento: 190 cm, altura base: 18 cm, largura: 90 cm, características adicionais: forro em courvim, anti-alérgico, respirador lateral. | UNID. | 100 |  |  |
| 13 | 441230 | COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO Acessório para equipamento médico, tipo: umidificador, aplicação: p, sistema ventilação, dimensões: até 1 l Umidificador C/ Frasco Plástico 250ML Oxigênio Tampa em Nylon; Frasco plástico c/ 250ml; Tubo com borbulhador para permitir a circulação das partículas; Conexão de entrada de oxigênio com rosca metálica. | UNID. | 125 |  |  |
| 14 | 404651 | Dispenser higienizador, material: plástico abs, capacidade: 800 ml, tipo fixação: parede, cor: branca, aplicação: mãos, características adicionais: visor frontal para álcool gel ou sabonete líquido | UNID. | 155 |  |  |
| 15 | 261607 | DISPENSER PAPEL TOALHA Dispenser papel toalha, material: aço, tipo: interfolha, cor: branca, características adicionais: com chave | UNID. | 65 |  |  |
| 16 | 458264 | Eletrocardiógrafo, modelo: portátil, digital, tipo: bateria interna recarregável, tipo registro: 12 derivações simultâneas, características adicionais: cabo paciente, software, acessórios: conexão wireless bluetooth c, pc, cabo interface Aquisição simultânea de 12 derivações .Canal de gravação Múltiplos formatos de impressão configuráveis: 1, 3, 6 e 12 canais Sensibilidade 5, 10, 20, automática Velocidade de impressão 12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s Filtros AC (50/60Hz, -20dB ou melhor) Muscular (25~35Hz, -3dB ou melhor) Filtro da linha de base (0.1Hz, -3dB ou melhor) Filtro passa baixa (desligado, 40Hz, 100Hz, 150Hz) Tela Tela LCD de no mínimo 2 linhas Indicador em Tela Sensibilidade, velocidade, filtro, frequência cardíaca, formato de impressão e derivação de ritmo Indicador LED Qualidade de sinal, alimentação elétrica e bateria Teclado Membrana sensível ao toque, alfa-numérico e símbolos Dados do paciente Identificação, nome, idade, sexo, altura e peso Medidas básicas Frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS, QT/QTc e eixos P-R-T Impressão Cabeça de impressão térmica de alta resolução. Controle de sinal Detecção de eletrodo solto, beep da QRS Características técnicas Alimentação: Corrente alternada ou bateria interna recarregável Tensão de alimentação: 100 - 240V, frequência 50/60Hz Autonomia da bateria Aproximadamente 100 impressões de exames no modo automático Comunicação Conexão com PC através da interface RS-232 e LAN RJ-45, Wi-fi ou adaptador USB. Acessórios padrão Cabo paciente 10 vias Kit eletrodos de membro tipo clip Kit eletrodos precordiais Gel para eletrodos Cabo de alimentação Papel térmico para impressão Manual de operação Descrição Geral: − Equipamento com capacidade de monitoração dos seguintes sinais vitais: ECG, Respiração, SpO2, PNI, Temperatura. | UNID. | 03 |  |  |
| 17 | 328451 | Escada hospitalar, material: metal, número degraus: 2 degraus, revestimento degraus: tapete antiderrapante, cor: branca | Unid. | 101 |  |  |
| 18 | 438928 | Estetoscópio, tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas silicone, haste: haste aço inox, tubo: tubo "y" pvc, auscultador: auscultador duplo aço inox. | Unid. | 18 |  |  |
| 19 | 389557 | GLICOSIMETRO Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de análise: quantitativo de glicose, faixa de operação: até 600 mg,dl, tempo resposta: até 10 s, memória: 250 a 500 testes, componentes: com lancetas, tiras, acessórios: lancetador, solução controle. Monitor de glicemia, 01 aparelho; 01 guia de configuração do proprietário, 01 estojo para transporte, 01 cabo micro USB, 01 lanceador. Resultados em 05 segundos; intervalo de medição entre 20 e 600 mg/dl; memória para 1.000 resultados de teste ( data e hora); interface para conectividade e transferência de dados; Codificado (chip incluso nas embalagens de tiras); Cálculo automático das médias de resultados (7,14 e 30 dias); Garantia de 05 anos | Unid. | 11 |  |  |
| 20 | 422194 | LIXEIRA COM PEDAL 100L Lixeira, material: polietileno, capacidade: 100 l, tipo: cilindrico com tampa, cor: branca, características adicionais: pedal em aço galvanizado | UNID. | 40 |  |  |
| 21 | 442253 | MACA FIXA Maca clínica, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: esmaltado, rodas: sem rodízios, pés fixo, comprimento: até 2,00 m, largura: cerca de 0,90 m, altura: cerca de 1,00 m, capacidade de carca: até 250 kg, componentes: c, suporte para lençol descartável, características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, acessórios: leito fixo c, colchão, courvim | UNID. | 02 |  |  |
| 22 | 463247 | MACA MOVÉL Maca clínica, material: tubular em ferro, tipo: carro maca, acabamento da superfície: pintura epóxi, acabamento das rodas: rodas termoplástica, rodas: 4 rodízios de 5", freio nos 4 rodízios, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,60 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carca: até 150 kg, componentes: suporte soro removível, componentes 01: pára choque emborrachado, características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, características adicionais 01: grades laterais rebatíveis, acessórios: leito fixo c, colchão, courvin. | UNID. | 08 |  |  |
| 23 | 280525 | MANOMÊTRO DE OXIGÊNIO Regulador pressão, tipo equipamento: manômetro tp bourdon,válvula alívio 6kgf,cm², pressão máxima saída: 3,5 a 4,5 kgf,cm2, pressão máxima entrada: 0 a 300 kgf,cm2, modelo: sistema selagem metal,metal,estágio simples, material corpo: latão cromado, material diafragma: diafragma plano e circular, tipo conexão saída: conexões padrão abnt, características adicionais: filtro sinterizado retenção partículas, aplicação: cilindro de oxigênio medicinal, vazão: 100 l,min Válvula Reguladora Para Cilindro Com Fluxometro Oxigênio Desenvolvido em metal cromado com filtro de bronze sintetizado. Informações Adicionais: - Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 Mpa (0 à 315 Kgf/cm²) - Corpo: Latão cromado - Conexões de entrada e saída: Latão cromado - Manômetro: Aço com pintura epóxi - Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3 Kgf/cm² para entrada de 100 Kgf/ cm² - Conexões de entrada e saída, conforme as normas Abnt | UNID. | 21 |  |  |
| 24 | 454566 | Máscara gasoterapia, aplicação: p, alta concentração de reinalação parcial, material: plástico, tamanho: adulto, tipo fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: balão reservatório, tipo conector: conector padrão | UNID. | 120 |  |  |
| 25 | 454567 | Máscara gasoterapia, aplicação: p, alta concentração de reinalação parcial, material: plástico, tamanho: infantil, tipo fixação: c, clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: balão reservatório, tipo conector: conector padrão | UNID. | 05 |  |  |
| 26 | 435424 | MASCARA DE OXIGÊNIO ADULTO Material gasoterapia, modelo: macronebulizador, saída: p, oxigênio, tipo máscara: máscara em silicone, c, ajuste, tamanho: adulto, tipo frasco: frasco acrílico graduado, c, tampa, volume: cerca de 500 ml, tipo extensão: traqueia corrugada em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 2,0 m, característica adicional: conector metal c,rosca, esterilidade : esterilizável Material de PVC / PP de classe médica Taxa de atomização 0.3ml / min Tamanho: adulto 4 Partículas de atomização <5μ. para deposição eficiente. tiras ajustáveis 6 Esterilização: Gás Óxido de Etileno | UNID. | 52 |  |  |
| 27 | 437645 | MASCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL Material gasoterapia, modelo: macronebulizador, saída: p, oxigênio, tipo máscara: máscara em plástico, tamanho: infantil, tipo frasco: frasco plástico graduado, c, tampa, volume: cerca de 500 ml, tipo extensão: traqueia corrugada em pvc c, conectores, comprimento extensão: cerca de 1,0 m, característica adicional: conector metal c,rosca, esterilidade : esterilizável Material de PVC / PP de classe médica Taxa de atomização 0.3ml / min Tamanho: infaltil 4 Partículas de atomização <5μ. para deposição eficiente. tiras ajustáveis 6 Esterilização: Gás Óxido de Etileno | UNID. | 10 |  |  |
| 28 | 399820 | Mesa de mayo, material: estrutura tubular em aço inox, altura: altura regulável borboleta aço inox, componentes: bandeja aço inox 58 x 48cm, outros componentes: base aço inox tipo garfo com 2 rodízios | UNID. | 22 |  |  |
| 29 | 405383 | "Monitor multiparâmetro, tipo: pré configurado, parâmetros: ecg, pni, 2 pi, spo2, temp, resp, dc, tipo de tela: tela lcd 12"", alta resolução, características adicionais: congelamento tela e memória, características adicionais 01: ecg mínimo 7 derivações, componentes: alarmes, acessórios: completo com cabos e sensores Características gerais: Monitoração simultânea de pelo menos 8 curvas e 9 campos digitais na tela; Constituído por display, processador em um bloco único ou unidades separadas, sendo os parâmetros básicos pré-configurados ou em um único módulo (ECG, Respiração, Temperatura, PNI e SPO2), podendo os demais parâmetros ser oferecidos em módulos individuais ou compartilhados, intercambiáveis pelo usuário; Monitor com tecnologia(Hardware) que possibilite implementação futura de protocolos de comunicação, dentre eles o HL7, sem necessidade de modificações profundas nos componentes. Possibilidade de integração com central de monitoração; Cabo Paciente protegido contra interferências; Pulso de sincronismo para cardioversão; Indicador áudio visual de QRS; Indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; Indicação para bateria de emergência com baixa carga; Detecção/Rejeição do pulso de marca passo; Tecla liga/desliga para acionamento; Tecla para configurações de alarmes; Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros de acordo com as normas; Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display, se necessário; Sistema de auto-diagnóstico funcional após equipamento ligado; Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display; Sistema de memória constante para parâmetros pré-configurados. O equipamento deverá guardar em memória e apresentar sua última configuração após ser ligado; Sistema ininterrupto para alarmes visuais segundo a NBR IEC 60601-1-2-49. O alarme deverá atuar enquanto houver ocorrência funcional. O equipamento não deve disponibilizar sistema manual para inibição. Monitor: Display digital em cristal líquido colorido de alta definição; Dimensão mínima: 12” (polegadas); Controle de velocidade para o traçado de curva mínimo variável em 25 mm/s e 50 mm/s; Traçado tipo ""non-fade""; Tecla ou menu de congelamento de imagem; Tendências de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, apresentada no monitor. Modulo de ECG: Entrada flutuante; Proteção contra desfibrilador e aparelhos eletrocirúrgicos com recuperação rápida da linha de base; Seleção de todas as derivações padrão; Número de derivações: 7 (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial); Detecção/Rejeição de marca-passo; Sensibilidade ajustável: 5, 10 e 20 mm/mV(N/2, N e 2N); Software para detecção de arritmias contemplando pelo menos: Asistolia, Fibrilação e Taquicardia ventricular, bigeminia, Extrasístole, Bradicardia, Ritmo Ideoventricular; Análise de segmento ST; Freqüência Cardíaca: Faixa mínima para amostragem de FC 30 - 250 bpm; Resolução da faixa de amostragem de 2 bpm ; Alarmes de máxima e mínima frequência cardíaca; Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo; Dois cabos de paciente de 5 vias, para paciente adulto. Temperatura: Dois canais simultâneos; Faixa mínima: 5 a 43ºC; Resolução de 0,1ºC; Alarmes de máximo e mínimo para temperatura; Dois sensores não descartáveis adultos. SpO2: Faixa: 30 a 100%; Precisão: +/- 2% (para 80 a 100% SpO2); Medição de pulso: 30 a 250 bpm; Sensores: dois sensor não descartáveis, para adulto (tipo clip); Apresentação da curva plestimográfica; Alarmes: Máximo e mínimo para saturação; Desconexão de sensor. Respiração: Medição da respiração pelo método de impedanciometria torácica (utilizando os eletrodos de ECG); Indicação da frequência respiratória na faixa de 1 a 150 rpm, com apresentação da curva de respiração; Detecção e alarme de apnéia com tempo programável. PNI: Medição das pressões média, sistólica e diastólica por método oscilométrico; Modos de operação: manual, automático com intervalos de medições programados pelo usuário; Limite de segurança de 300 mmHg para inflagem do manguito segundo NBRIEC 60601-2-30; Duas unidades de manguitos anti-alérgicos reutilizáveis para cada tamanho: Adulto, Pediátrico e Neonato; Um tubo extensor para manguito. " | UNID | 04 |  |  |
| 30 | 299875 | Oxímetro digital, tipo: portátil, faixa medição oxigênio: 0 a 199 per, tolerância máxima erro medição: 1% para 0,1 mg,l, faixa temperatura: -5 a 45 °c, tipo correção pressão atmosférica: manual, características adicionais: mostrador lcd, tempo reação máx. 10s, memória min. Oxímetro de Pulso para verificação da saturação de oxigênio no sangue e frequência cardíaca em pacientes adultos, pediátricos e neonatais, utilizado para verificação não-invasiva contínua da saturação periférica de oxigênio (SpO2) no sangue através de sensor infravermelho de dedo, bem como a mensuração da frequência cardíaca; apresentação da curva Plestimográfica; Display em cristal líquido com amostragem simultânea dos valores de SpO2, frequência cardíaca, Faixa de medida da saturação incluindo ao menos de 40 a 100%, com acurácia de 4%; Faixa de medida da frequência de pulso incluindo ao menos de 30 a 220 bpm, 6Funcionamento com bateria interna recarregável, com carregador interno ou externo ao equipamento e alimentação elétrica de 110/220 VAC 60 Hz, com comutação automática; Autonomia mínima de 4 horas; Confeccionado em material resistente, Tecla liga/desliga para acionamento; Deverá possuir sistema de alarme áudio visual para alta e baixa SpO2, alarme sonoro e visual para sensor desconectado; Possibilidade de configuração de alarmes; Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e ajustes do display; Histórico que permita o acompanhamento da evolução do paciente de forma numérica e/ou gráfica. Deverá acompanhar cada equipamento: a) 01 (um) sensor de dedo original, não descartável para adulto, b) 01 (um) sensor de dedo original não descartável infantil, c) 01 (um) sensor de dedo original não descartável neonatal. | UNID. | 16 |  |  |
| 31 | 250372 | Hamper Hospitalar Suporte saco hamper, material: aço inoxidável, acabamento: polido, diâmetro: 53 cm, altura: 85 cm, características adicionais: com rodízios e saco em courvim, aplicação: transporte roupas sujas Em Inox com Saco para transportar roupas cadarço “veda-boca” Característica: Composição: solda contínua, homogênea e uniforme. Suporte de Hamper Hospitalar em Inox Estrutura tubular em aço inox 304 3/4 x 1,2 mm, com tratamento anti manchas. Rodízios de 2”. Acompanha saco hamper em nylon resistente. Dimensões do Saco Hospitalar para Hamper: 580mm ~ 850mm (diâmetro) Dimensões do Hamper: Circunferência: 0,53 cm - Altura : 0,80 cm de altura. Capacidade: 200 litros | UNID | 41 |  |  |
| 32 | 407728 | Suporte para soro, material: aço inoxidável, acabamento da estrutura: esmaltado, rodízios: com rodízios de 2", pés: com 3 pés em ferro fundido, ganchos: 4 ganchos | UNID. | 124 |  |  |
| 33 | 386479 | Termômetro, tipo: laser digital, faixa medição temperatura: -50°c a 200 °c, elemento expansão: infravermelho, material: plástico rígido, características adicionais: visor cristal líquido, temperatura ambiente 50°c, precisão: +,- 2 °c, alimentação: pilha | UNID. | 16 |  |  |
| 34 | 339565 | Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo de análise: quantitativo de glicose, características adicionais: capilar, apresentação: tira CAIXA COM 50 TIRAS Leitura em glicosímetro OBS: Compatível com o glicosímetro adquirido no item 19 dessa lista. | Unid. | 20 |  |  |
| 35 | 458815 | Vídeolaringoscópio, Laringoscópio, tipo lâmpada: de fibra ótica, componentes: c, 12 lâminas, componentes adicionais: c,cabo, material 2: em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto, embalagem : c, estojo | Unid | 01 |  |  |
| 36 | 400789 | Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço inoxidável, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: adulto, tipo encosto: encosto removível, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, acabamento do encosto e assento: courvin ou napa, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: traseiro maciço, apoio pés: apoio pés removível, características adicionais 01: sistema de elevação linear, acessórios: cinto de segurança | UNID. | 04 |  |  |
| 37 | 385777 | Compadre (urinol), material: aço inoxidável, capacidade: 1000 ml | Unid. | 12 |  |  |
| 38 | 451856 | Fluxômetro, material filtro: aço inoxidável, capacidade fluxo: 0,1 a 3,5 l,min, aplicação: controle fluxo oxigênio medicinal, pressão: pressão calibração até 3,5 kgf,cm2, tipo conexão: conexões conforme abnt, tipo escala: escala numérica, componentes: flutuador esférico, em alumínio anodizado e termop, conexão saída: conexão saída c,resca em latão cromado Fluxometro 0-15 LPM Femea de esfera para Oxigenio. | Unid. | 60 |  |  |
| 39 | 439213 | Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: tipo rim, capacidade: cerca de 500 ml Bacia inox 36 cm diametro e 10 cm de altura | Unid. | 08 |  |  |
| 40 | 460903 | Aspirador Cirurgico portatil, com protetor termico, vacuo maximo de 25 pol/HG Modelo: elétrico portátil, pressão de vácuo: cerca de 550 mmhg, fluxo de aspiração: de 10 a 50 lpm, componentes: filtro bacteriológico. | Unid. | 06 |  |  |
| 41 | 439218 | Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: retangular, profundidade: cerca de 5 cm, dimensões: cerca de 40 x 30 cm | Unid. | 06 |  |  |
| 42 | 425191 | Frasco - tipo almotolia, material: teflon, tipo bico: bico curvo, cor: transparente, capacidade: 250 ml, características adicionais: autoclavável | Unid | 17 |  |  |
| 43 | 459150 | Cadeira escolar, material estrutura: tubo aço industrial, tratamento superficial: pintura em epóxi, cor estrutura: branca, material encosto: polipropileno, material assento: polipropileno, tipo base: fixa, características adicionais: prancheta lateral e porta livros em resina termopl, material borda: polipropileno Cadeira Universitária Plástica com prancheta lateral, encosto confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (PP). Medidas aproximadas: Capacidade carga: 110kg Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno Altura: 84cm Profundidade: 53cm Largura: 54cm Largura Encosto: 46cm Altura Encosto: 33cm Largura Assento: 46cm Profundidade Assento: 42cm | Unid. | 12 |  |  |
| 44 | 273379 | Mesa cabeceira, material: madeira revestida c, fórmica, tipo gaveta: deslizante c, trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c, 4 rodízios, componente: c,mesa refeição c,sistema de regulagem acoplada | Unid. | 60 |  |  |
| 45 | 316653 | Lixeira, material: polietileno reforçado, capacidade: 50 l, tipo: com tampa e pedal, cor: branca, características adicionais: estampa e símbolo "material infectante", não vaza, formato: quadrada | Unid | 25 |  |  |
| 46 | 385775 | Comadre, material: aço inoxidável, capacidade: 2.500 ml, tamanho: tamanho adulto padrão mundial, tipo: tipo pá, característica adicional: c,alça | Unid. | 12 |  |  |
| 47 | 459110 | Tubo hospitalar, material: silicone transparente, referência: nº 204, diâmetro interno: cerca de 6,0 mm, esterilidade: autoclavável. Para oxigênio, 6X10 mm Tubo silicone p/ oxigenio 6 x 10mm 15m | Unid | 60 |  |  |
| 48 | 405840 | Biombo hospitalar, material: aço inoxidável polido tubular, acabamento da estrutura: pintura em epóxi, tipo: triplo dobrável, altura: 1,80 cm, comprimento: comprimento 2,00 aproximadamente, aberto cm, tipo de rodízio: ponteiras giratórias. Tipo de rodízio: 2 ponteiras fixas e 1 giratória, acabamento do rodízio: termoplástica, características adicionais: tecido reforçado. | Unid. | 20 |  |  |
| 49 | 427770 | Ventilador pulmonar Ventilador artificial eletrônico, modelo: neonatal,pediátrico,adulto, modos ventilação: vcv, simv, cpap, a,c, vni, bilevel, parâmetros ventilatórios: parâmetros vc, fr, fio2, peep, características adicionais 01: bateria interna, características adicionais 02: tela monitorização gráfica, alarmes: alarmes audiovisuais, circuitos: com circuitos e filtros Monitor gráfico de ventilação LCD colorido sensível ao toque. Compensação de vazamentos em VNI, auto-teste para detecção de vazamento no circuito respiratório, sensibilidade de disparo a fluxo e pressão, fluxo expiratório com ajuste manual e/ou automático, curvas de fluxo: manual ou automáticas para PC (pressão controlada), PSV (pressão de suporte) ou dois padrões de fluxo quadrado e rampa, liberação de fluxo a 100% de oxigênio, temporizado, com inibição de alarmes e retorno automático para concentração original, fluxo contínuo ou Bias Flow, Flow by, liberação de fluxo contínuo após um procedimento de desconexão, blender de O2 eletrônico e interno, com calibração do sensor de oxigênio e ajuste de alarmes, deverá armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados quando o aparelho for desligado, e possuir seleção do tipo de umidificação utilizado para correção de leitura de volumes exalados com leitura do volume em BTPS/ATP. MODOS DE VENTILAÇÃO: Ventilação mandatória assistida/controlada e intermitente sincronizada (SIMV) associada a ventilação espontânea com pressão de suporte ajustável, tanto em volume controlado como em pressão controlada, BiLevel/BIPAP/Bi-nível/DuoPap/Válvula Expiratória Ativa ou similar, permitindo ventilação espontânea na fase inspiratória e expiratória com associação de pressão de suporte pelo menos na fase expiratória, ventilação espontânea em CPAP com pressão de suporte ajustável, ventilação de Back-up, ventilação não-invasiva. TIPOS DE VENTILAÇÃO: Volume assistido-controlado, pressão controlada (Assist/Control), Ventilação a Pressão com Volume Alvo tipo PRVC/AutoFlow/Volume Garantido ou similar, Pressão de suporte com volume alvo, CPAP e BIPAP, Pressão de suporte com rampa e ciclagem ajustáveis, Ventilação Não Invasiva com Pressão de Suporte e compensação de fugas até 25 litros por minuto. AJUSTES: Frequência Respiratória programável: 1 até 150 ciclos/min; Tempo Inspiratório programável: de 0,2 até 5,0 segundos; Volume Corrente programável: 5ml até 2000ml ( corrigidos em BTPS ); Fluxo Inspiratório controlado programável: 1,0 até 150 l/min; Fluxo espontâneo de até 150 L/min; Fluxo de base/Flowby/BiasFlow ajustável ou automático com faixa de valores de no mínimo 3lpm; Pressão Controlada Inspiratória ajustável: 1,0 à 80,0 cmH2O; Pressão de Suporte ate 60 cmH2O; PEEP/CPAP: até 45,0 cmH2O; Concentração de Oxigênio: 21 – 100%; Rise time/Slope Rise ajustável e/ou automático ou modo similar; Trigger Expiratório ajustável e/ou automático de no mínimo 10% a 40% do pico de fluxo; Sensibilidade por Fluxo ajustável: de 0,1 até 2,0 l/min; Sensibilidade por Pressão ajustável: de 0,1 até 5,0 cmH2O; Relação I:E: Insp. 4:1 e Exp. 1:4 no mínimo; Pausa Inspiratória e Expiratória Manual: até 2,0 segundos no mínimo e Ajuste de Alarmes. MONITORIZAÇÃO: Sensor de O2 para monitorar a fração inspirada de O2; Sensor eletrônico de fluxo para monitorar Volume Corrente exalado e Volume Minuto exalado; Volume corrente; Volume minuto; Pressão de pico; platô, média e base; Freqüência respiratória espontânea, total e mandatória; Índice de Respiração Rápida e Superficial RSBI/Tobin; Relação I:E; Tempo inspiratório; Concentração ajustada e medida de O2 inspirado; Mecânica Pulmonar: Complacência e Resistência; PEEP intrínseca e/ou total; Exibir no mínimo 03 gráficos simultaneamente e em tempo real; Curvas Pressão, Fluxo e Volume em tempo real; Loops fluxo/volume e pressão/volume em tempo real; Tendências gráficas de 24 horas; P0,1; NIF; Curva P x V com baixo fluxo para análise de pontos de inflexão; Registro dos últimos 1000 eventos. ALARMES: Automáticos ou Ajustáveis: Concentração de O2 diferente da programada; Apneia; Volume Minuto; Pressão alta e baixa de vias aéreas; Desconexão do circuito; Alta/baixa pressão inspiratória; Inversão relação I:E; Taquipnéia; Back-up; Perda de uma das fontes de gases ou as duas; Falha de energia; Carga de bateria baixa; Falha interna do equipamento. ACESSÓRIOS: base móvel com rodízios e freios; braço articulado com suporte para os circuitos respiratórios; mangueiras de extensão para ar comprimido e O2; 02 circuitos respiratório reutilizável, adulto/pediátrico; 02 circuitos respiratório neonato/pediátrico; 02 válvulas de exalação. ALIMENTAÇÃO: Rede elétrica 110/220Volts, comutação automática; Bateria interna ao gabinete, automaticamente recarregável, com autonomia para 60min minutos em ventilação normal em caso de falta de energia. | Unid | 02 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS.

LOCAL E DATA: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE

DO LICITANTE