ANEXO I - A

MINUTA DE PROPOSTA COMERCIAL

##### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais de consumo diversos para   Unidade Assistencial do CISAMAPI e  para o CTI do Hospital Arnaldo Gavazza  Filho, para atendimento dos municípios consorciados no tratamento de pacientes infectados pelo corona vírus (COVID-19), conforme deliberação da Assembleia de Prefeitos, e ainda para a Unidade Assistencial do CISAMAPI.

Razão social:

CNPJ:

Endereço completo:

e-mail:							Telefone/Fax:

| ITEM | Nº CATMAT | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 402629 | Cama hospitalar com controle remoto. Estrutura em aço de carbono com 04 grades laterais em polietileno com sistema retrátil. Suporte de soro em inox com regulagem. Movimento: fowler elevação dorso e perna, trendelenburg e proclive. Com capacidade de no mínimo 200 kg; voltagem 220 V . Altura mínima do leito 0,34 m e altura máxima do leito 0,69 m com registro ANVISA. | UNID. | 10 |  |  |
| 2 | 323940 | Colchão com a espessura 12 cm -1,95m x83 cm revestido em courvin. 1,95m x L =0,83 m xA=0,12 m | UNID. | 10 |  |  |
| 3 | 452767 | Bebedouro inox de pé com capacidade de no mínimo 100 litros, aprovado pelo inmetro com 01 ano de garantia de fábrica, possui duas torneiras com água gelada e 01 torneira com água natural. Medidas alt.1484 mm x prof. 644mm peso 41,90 kg. Aparelho para uso de agua que atenda a portaria 2914 do ministério da saúde; pressão da água mínima 5 m.c.a / máxima 40 m.c.a.; capacidade de fornecimento de água gelada:8,93 L/H, consumo de energia :57,78 KW/mês; eficiência energética:0,03 KW/L; filtro com eficiência aprovada para redução de cloro livre retenção de partículas classe “C” (5 à 15 microns) sem eficiência bacteriológica. Voltagem 110 v | UNID. | 03 |  |  |
| 4 | 247326 | Relógio de ponto biométrico com comunicação TCP/IP e pendrive com software incluso e suporte técnico e com um sistema de impressão otimizado com uma autonomia de até 10 mil comprovantes; com alta capacidade de memória com capacidade de 3 mil colaboradores ativos, alcançando uma autonomia para até 22 anos, considerando 60 colaboradores por relógio. Biometria com alta resolução e velocidade com capacidade total para 03 mil digitais, podendo cadastrar até 05 dedos por colaborador. A conectividade deverá permitir o acesso controlado ao relógio através da rede local ou mesmo pela internet. O acesso ao equipamento pelo pendrive, disponível em todos os modelos, garante acessibilidade mesmo em casos de falhas na rede, internet ou cabeamento. O Sistema de abertura do compartimento de papel, terá que ter visualização total de bobina e do impressor, facilitando e agilizando a troca da mesma, com o sistema antiatolamento de impressão com corte automático. Garantia de fábrica de 2 anos contra defeitos de fabricação e 1 ano de garantia do modulo impressor. | UNID. | 01 |  |  |
| 5 | 331286 | Monitor ambulatorial de pressão arterial –Mapa com software; cabo RS232/USB ; manguito extra grande (EG –sem conector) ; manguito pequeno (P sem conector) Manguito grande (G sem conector) carregador de pilhas AA e AAA; pilha recarregável AA (kit com 2 pilhas).Com garantia de no mínimo 01 ano. | UNID. | 02 |  |  |
| 6 | 331285 | Gravador Holter, com software, com carregador de pilhas AA e AAA , com leitora de cartão de memória , pilha recarregável AAA (kit com 2 pilhas) Com garantia de no mínimo 01 ano. | UNID. | 02 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

Observações: Deverá ser incluído Marca e modelo dos produtos propostos.

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS.

LOCAL E DATA: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE

DO LICITANTE