ANEXO I - B

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

##### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva no sistema de climatização (ar condicionado) do CISAMAPI, sendo 27 unidades instaladas na sede do CISAMAPI em Ponte Nova e 02 no Polo de Rio Casca.

Razão social:

CNPJ:

Endereço completo:

e-mail:							Telefone/Fax:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CATSER | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote 01 – Ar condicionado de 9.000 btus (05 unid. instaladas em Ponte Nova/MG) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede: Características adicionais: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS- TROCA DE COMPRESSOR, limpeza com R-141b e vácuo de 250 uHg. | Serv. | 3492 | 03 |  |  |
| 2 | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede: Características adicionais: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS - Recarga De Gás | Serv. | 3492 | 03 |  |  |
| 3 | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede: Características adicionais: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS - Troca Do Motor Do Ventilador Da Condensadora | Serv. | 3492 | 03 |  |  |
| 4 | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede: Características adicionais: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 9.000 BTUS, Limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina; revisão de todos os Componentes elétricos e mecânicos; calibração e complementação de carga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza dos ventiladores (axial e centrífugo), testes de atuação dos componentes elétricos, verificação da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de fixação dos ventiladores (axial e centrífugo)e tampas dos compartimentos, limpeza química do equipamento, Substituição da fita de isolação. | Serv. | 3492 | 20 |  |  |
| Valor total - Lote 01 |  |  |  |  |  |  |
| Lote 02 – Ar condicionado de 12.000 btus (05 unid. instaladas em Ponte Nova/MG) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede: Características adicionais: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS - TROCA DE COMPRESSOR, limpeza com R-141b e vácuo de 250 uHg. | Serv. | 3492 | 05 |  |  |
| 6 | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede: Características adicionais: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS - RECARGA DE GÁS | Serv. | 3492 | 05 |  |  |
| 7 | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede: Características adicionais: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS - Troca Do Motor Do Ventilador Da Condensadora | Serv. | 3492 | 05 |  |  |
| 8 | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede: Características adicionais: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICONADOR DE AR SPLIT DE 12.000 BTUS, Limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina; revisão de todos os Componentes elétricos e mecânicos; calibração e complementação de carga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza dos ventiladores (axial e centrífugo), testes de atuação dos componentes elétricos, verificação da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de fixação dos ventiladores (axial e centrífugo) e tampas dos compartimentos, limpeza química do equipamento, Substituição da fita de isolação. | Serv. | 3492 | 32 |  |  |
| Valor total – Lote 02 |  |  |  |  |  |  |
| Lote 03 – Ar condicionado de 18.000 btus (07 unid. instaladas em Ponte Nova e 01 unid. instalada em Rio Casca) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede: Características adicionais: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS- TROCA DE COMPRESSOR, limpeza com R-141b e vácuo de 250 uHg. | Serv. | 3492 | 05 |  |  |
| 10 | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede: Características adicionais: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS - Recarga De Gás | Serv. | 3492 | 05 |  |  |
| 11 | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede: Características adicionais: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS - Troca Do Motor Do Ventilador Da Condensadora | Serv. | 3492 | 05 |  |  |
| 12 | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede: Características adicionais: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICONADOR DE AR SPLIT DE 18.000 BTUS, Limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina; revisão de todos os Componentes elétricos e mecânicos; calibração e complementação de carga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza dos ventiladores (axial e centrífugo), testes de atuação dos componentes elétricos, verificação da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de fixação dos ventiladores (axial e centrífugo)e tampas dos compartimentos, limpeza química do equipamento, Substituição da fita de isolação. | Serv. | 3492 | 36 |  |  |
| Valor total – Lote 03 |  |  |  |  |  |  |
| Lote 04 – Ar condicionado de 24.000 btus (04 unid. instaladas em Ponte Nova/MG) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede: Características adicionais: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS- TROCA DE COMPRESSOR, limpeza com R-141b e vácuo de 250 uHg. | Serv. | 3492 | 02 |  |  |
| 14 | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede: Características adicionais: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS - Recarga De Gás | Serv. | 3492 | 02 |  |  |
| 15 | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede: Características adicionais: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS - Troca Do Motor Do Ventilador Da Condensadora | Serv. | 3492 | 02 |  |  |
| 16 | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede: Características adicionais: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICONADOR DE AR SPLIT DE 24.000 BTUS, Limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina; revisão de todos os Componentes elétricos e mecânicos; calibração e complementação de carga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza dos ventiladores (axial e centrífugo), testes de atuação dos componentes elétricos, verificação da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de fixação dos ventiladores (axial e centrífugo)e tampas dos compartimentos, limpeza química do equipamento, Substituição da fita de isolação. | Serv. | 3492 | 16 |  |  |
| Valor total – Lote 04 |  |  |  |  |  |  |
| Lote 05 – Ar condicionado de 30.000 btus (03 unid. instaladas em Ponte Nova) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede: Características adicionais: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS- TROCA DE COMPRESSOR, limpeza com R-141b e vácuo de 250 uHg. | Serv. | 3492 | 03 |  |  |
| 18 | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede: Características adicionais: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS - Recarga De Gás | Serv. | 3492 | 03 |  |  |
| 19 | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede: Características adicionais: MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS - Troca Do Motor Do Ventilador Da Condensadora | Serv. | 3492 | 03 |  |  |
| 20 | Ar condicionado - manutenção de aparelhos de parede: Características adicionais: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICONADOR DE AR SPLIT DE 30.000 BTUS, Limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina; revisão de todos os Componentes elétricos e mecânicos; calibração e complementação de carga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza dos ventiladores (axial e centrífugo), testes de atuação dos componentes elétricos, verificação da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de fixação dos ventiladores (axial e centrífugo)e tampas dos compartimentos, limpeza química do equipamento, Substituição da fita de isolação. | Serv. | 3492 | 12 |  |  |
| Valor total – Lote 05 |  |  |  |  |  |  |
| Total Global |  |  |  |  |  |  |

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS.

LOCAL E DATA: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE

DO LICITANTE