ANEXO I - A

MINUTA DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material médico hospitalar para uso do CISAMAPI.

Razão social:

CNPJ:

Endereço completo:

E-mail:							Telefone/Fax:

| Itens | Catmat | Descrição | Unidade de distribuição | Quant. |  | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 367898 | Água destilada, aspecto físico: líquido incolor, inodoro, insípido, características adicionais: conforme farmacopéia brasileira. | Galão de 5 L | 30 |  | R$ 9,36 |  |
| 02 | 439799 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual OBS: Agulha 13X 4,5 | Caixa com 100 Unidades | 05 |  | R$ 10,26 |  |
| 03 | 439799 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual OBS: Agulha 25x7 | Caixa com 100 Unidades | 05 |  | R$ 10,50 |  |
| 04 | 438933 | Anuscópio, material: plástico, corpo: reto fechado, dimensões: cerca de 9cm x 35 mm, uso: descartável. Obs : anuscópio fechado. | Unidade | 5.000 |  | R$ 2,08 |  |
| 05 | 394088 | Bicarbonato de sódio, concentração: 8,40%, forma farmacêutica: solução injetável, característica embalagem individual | Frasco com 250 ml | 02 |  | R$ 23,29 |  |
| 06 | 332814 | Preservativo masculino, material: látex, comprimento mínimo: 16 cm, largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm, aplicação: exames de ultrassonografia, características adicionais: sem lubrificante | unidade | 2880 |  | R$ 0,33 |  |
| 07 | 435402 | Sabonete, aspecto físico : em espuma, composição: à base de triclosana, característica adicional: frasco adaptável a dispensador Obs: Sabonete Antiséptico a base de Triclosano 0,5% | Frasco de 1200 ml | 15 |  | R$ 18,92 |  |
| 08 | 439626 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual Obs: sem agulha | Caixa com 100 unidades | 10 |  | R$ 31,91 |  |
| 09 | 396946 | Reagente para diagnostico clinico 4,tipo: conjunto completo, tipo de analise:qualitativo de uréase, método ; colorimétrico , apresentação Teste Uréase | Unidade | 500 |  | R$ 1,84 |  |
| 10 | 348807 | Abaixador De Língua - (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, comprimento 14 cm formato tipo espátula largura 1,50 cm espessura 2mm. | Pacote com 100 Unidades | 10 |  | R$ 3,53 |  |
| 11 | 363482 | Coletor material pérfurocortante, material: papelão, capacidade total: 13 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável | Unidade | 20 |  | R$ 4,25 |  |
| 12 | 448285 | Detergente enzimático, composição: a base de amilase, protease, lipase e carboidrase, composição ii: mananase, celulase e peptidase OBS: Riozyme e sabão neutro | Galão de 5 L | 5 |  | R$ 92,59 |  |
| 13 | 461270 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização neuro, modelo: de superfície, tipo: cúpula, material sensor: estanho, tamanhos: adulto, acessório: c, cabo compatível c, equipamento, esterilidade: reutilizável Obs: Eletrodo de Estanho para Eletroencefalograma mínimo, 1,60m com pino de segurança, Compatível com equipamento Neuromap modelo EQSA242 | Unidade | 75 |  | R$ 138,,00 |  |
| 14 | 461243 | Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata,prata clorada, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único Obs: Eletrodo Descartável Para Monitoração Cardíaca - Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contrapino de Cloreto de Prata (AgCl) | Unidade | 10.000 |  | R$ 1,88 |  |
| 15 | 438929 | Gel, composição: a base de água, características adicionais: ph neutro Obs: Gel para Ultrassonografia, 1Kg | Frasco 1000 ml | 100 |  | R$ 10,44 |  |
| 16 | 4371170 | Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 21 gau, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual OBS: Scalp Nº 21 | Unidade | 200 |  | R$ 0,51 |  |
| 17 | 437171 | Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 23 gau, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual OBS: Scalp Nº 23 | Unidade | 200 |  | R$ 1,67 |  |
| 18 | 437186 | Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24 gau, comprimento: cerca 20 mm, conector:conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual OBS: Jelco nº 24 | Unidade | 150 |  | R$ 1,80 |  |
| 19 | 441983 | Oxímetro, tipo: dedo, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 24 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor | Unidade | 05 |  | R$ 213,64 |  |
| 20 | 465204 | Pinça p, endoscópio, tipo: biópsia, tipo ponta: concha fenestrada, tipo fio: aço inoxidável, dimensão: p, canal cerca de 2,3 mm x 180 cm, haste: haste s, isolamento, componente 2: manopla, esterilidade: esterilizável | Unidade | 25 |  | R$ 674,00 |  |
| 21 | 432340 | Retossigmoidoscópio, tipo: rígido, dimensões: diâmetro distal 20mm, proximal 23mm, comprimento: comprimento cerca de 320mm, tipo uso: descartável Obs: 25cm x 19mm. | Unidade | 250 |  | R$ 7,20 |  |
| 22 | 439630 | Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico lateral luer slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual Obs: sem agulha | Embalagem com 100 unidades | 30 |  | R$ 68,28 |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Observações: Deverá ser incluído Marca e modelo dos produtos propostos.

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS.

LOCAL E DATA: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE

DO LICITANTE